## БЛОКИ ВЫЗОВА

## "МЕТАКОМ МК2", "МЕТАКОМ МК4", "МЕТАКОМ МК6"

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки вызова"МЕТАКОМ  МК2-X(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ  МК4-X(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ  МК6-X(V)-TM(RF(MF))" (далее – блок вызова) предназначен для установки в подъездах жилых домов, у входных дверей квартир, офисов и т.д.

Обеспечивается работа совместно с абонентскими устройствами производства МЕТАКОМ (видеомониторы MKV-VM8, MKV-VM9, трубка ТКП-14Х).

Блок вызова обеспечивает видеонаблюдение пространства перед входной дверью ( вариант со встроенной видеокамерой ), звуковую связь абонента с посетителем, дистанционное открывание замка, а также встроенный контроллер и считыватель TM(RF(MF)) ключей (модификация со встроенным считывателем MF работает только с брелками МЕТАКОМ MF136). Наличие инфракрасной подсветки позволяет получить изображение на видеомониторе ( при расстоянии до наблюдаемого объекта не более 1м.) даже при полном отсутствии освещения.

Блок вызова имеет вандалозащищенную конструкцию и может устанавливаться как на улице, так и внутри помещения.

## 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Непосредственный вызов абонента;

- Запись ключей общим списком;

- Удаление всех ключей из памяти;

- Возможность записи до 80 ключей;

- Отключение считывания ключей работающих по протоколу DS1990 или TM2002 (для версии ТМ);

- Режим автосбора ключей;

- Перенос настроек с блока вызова и обратно с помощью адаптера МЕТАКОМ МКА-02U и ТМ-ключа DS1996(L);

- Вход в режим программирования с помощью мастер-ключа;

- Возврат к заводским установкам с сохранением записанных ключей;

- Раздельная регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.

## 3. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Индикация режимов работы с помощью подсветки номеров абонентов;

- Звуковой контроль нажатия кнопок;

- Дуплексная связь с абонент-посетитель;

- Видеонаблюдение;

- Встроенная ИК подсветка;

- Дистанционное управление электромеханическим / электромагнитным замком от абонента;

- Подсвечивание номеров абонентов и кнопок;

- Встроенный контроллер и считыватель TM(RF(MF)) ключей.

## 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания постоянного тока, В | 15...18 |
| --- | --- |
| Встроенная видеокамера | Board, 420 твл. F = 3.7, F = 2 |
| Подключение | 4-х проводная схема |
| Количество абонентов | 2(4,6) |
| Управление замком | 2A/30VDC max |
| Максимальное время разговора | 90 сек |
| Допустимый диапазон рабочих температур | -30...+40°C -10...+40°C (для версии в видеокамерой) |
| Допустимая влажность при +35°C | 95% |
| Габаритные размеры, не более, мм | 230х76х32 |
| Масса, не более, кг | 0,8 |

## 5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

Для вызова абонента необходимо нажать кнопку вызова, соответствующую вызываемому абоненту. Прозвучит звуковой сигнал вызова. Длительность сигнала вызова устанавливается используемым видеомонитором (или трубкой). При снятии трубки на видеомониторе блок вызова переходит в режим разговора. Для отмены вызова необходимо нажать кнопку вызова еще раз.

Для открытия замка необходимо нажать кнопку открывания замка на видеомониторе или трубке. При необходимости чувствительность микрофона и громкость динамика регулируется подстроечными резисторами на задней стороне панели блока вызова.

Если нумерация абонентов начинается не с первого номера, то необходимо вытащить заглушку в нижней части блока вызова, вытащить 2 стекла, сделать вкладыши с необходимыми номерами, используя в качестве образца вкладыш,установленный на заводе. Поместить его между двумя стеклами и установить в корпус. Установочный паз закрыть заглушкой.

## 7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

Выбор типа замка осуществляется перемычкой 3.

Для программирования используются перемычки 1 и 2, светодиоды и кнопки вызова абонентов №1 и №2 (два верхних сведиода и кнопки для МК4 и МК6, далее - СВ1, 2 и КН1, 2 соответственно).

В дежурном  режиме перемычки 1 и 2 должны быть разомкнуты.

7.1 Программирование мастер – ключа

а) Замкните перемычку 1.

б) Прозвучат 2 звуковых сигнала, СВ1 горит красным.

в) Приложите ключ к контактному устройству – вы услышите 2 звуковых сигнала и СВ1 мигнёт синим цветом 2 раза.

г) Мастер-ключ запрограммирован, для выхода в дежурный режим снимите перемычку 1.

д) Для выхода в дежурный режим без записи мастер-ключа снимите перемычку 1 не прикладывая ключ.

7.2 Запись абонентских ключей

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите 3 звуковых сигнала, блок вызова войдет в режим программирования. Признаком режима программирования является свечение СВ1 красным цветом.

б) Для записи ключа, приложите ключ к контактному устройству. Успешная запись каждого ключа сопровождается однократным звуковым сигналом и однократным миганием СВ2 синим цветом. Если ключ уже находится в памяти прозвучит 2 коротких звуковых сигнала и СВ2 мигает красным цветом 2 раза. При переполнении памяти прозвучит 4 звуковых сигнала и СВ2 мигнёт 4 раза красным цветом.

в) Выход из режима записи абонентских ключей осуществляется по нажатию КН1. При этом прозвучит 2 звуковых сигнала и блок вызова перейдёт в дежурный режим.

7.3 Стирание абонентских ключей

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите 3 звуковых сигнала, блок вызова войдет в режим программирования. Признаком режима программирования является свечение СВ1 красным цветом.

б) Кратковременно замкните перемычку 1, СВ2 горит красным цветом.

в) Для начала стирания ключей нажмите КН2. СВ2 начнет мигать красным цветом и начнется процесс стирания. По окончании прозвучат 2 звуковых сигнала и произойдёт выход в дежурный режим.

Для выхода в дежурный режим без стирания абонентских ключей нажмите КН1.

7.4 Программирование длительности открывания замка

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите 3 звуковых сигнала, блок вызова войдет в режим программирования. Признаком режима программирования является свечение СВ1 красным цветом.

б) Нажмите кнопку выхода и удерживайте её на время необходимое для открывания замка. При этом блок вызова подсчитывает длительность удержания кнопки в нажатом состоянии. Подсчитанная длительность запоминается и используется в дальнейшем как длительность открывания замка. После отпускания кнопки прозвучит 2 звуковых сигнала и блок вызова перейдёт в дежурный режим.

7.5 Включение / отключение автосбора ключей

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите 3 звуковых сигнала, блок вызова войдет в режим программирования. Признаком режима программирования является свечение СВ1 красным цветом.

б) Приложите второй раз мастер-ключ к контактному устройству. Если автосбор был отключен, произойдет включение, если  автосбор был включен, произойдёт отключение. При включении режима автосбора прозвучит однократный звуковой сигнал, при отключении - двукратный.

Далее блок вызова перейдет в дежурный режим.

7.6 Отключение протоколов ключей

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите 3 звуковых сигнала, блок вызова войдет в режим программирования. Признаком режима программирования является свечение СВ1 красным цветом.

б) Нажатием КН2 выбрать необходимый протокол. Если СВ2 горит красным цветом, значит выбран протокол ТМ2003(Dallas). Если СВ2 горит синим цветом, значит выбран протокол ТМ2002.

Если СВ2 не горит, ни один из протоколов не выбран.

в) Нажатием КН1 производится включение (отключение) чтения ключей с выбранным протоколом. Если чтение было включено, произойдет отключение, если чтение было отключено, произойдёт включение. Включение сопровождается однократным звуковым сигналом, отключение - двукратным. Нажатие КН1 с негорящим СВ2 приводит к выходу блока вызова в дежурный режим.

Далее блок вызова перейдет в дежурный режим.

7.7 Перенос данных с помощью ключа  Dallas iButtontm DS1996

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите 3 звуковых сигнала, блок вызова войдет в режим программирования. Признаком режима программирования является свечение СВ1 красным цветом.

б) Приложите ключ DS1996 к считывателю, блок вызова войдет в режим записи / чтения ключа DS1996.

в) Нажатием КН2 выбираем режим записи или чтения. Если выбран режим чтения информации из ключа DS1996, СВ2 горит красным цветом, если выбран режим записи в ключ - синим.

г) Приложите ключ DS1996 к считывателю.

д) Нажатием КН1 запускаем процесс записи / чтения. Если в процессе записи / чтения возникнет ошибка прозвучит двойной короткий звуковой сигнал. После окончания записи / чтения прозвучит звуковой сигнал после чего блок вызова перейдет в дежурный режим. Внимание! Дождитесь корректного окончания записи / чтения, иначе информация будет непригодна для дальнейшего использования.

Примечание. Для RF и MF версий блока вызова, для работы с ключом DS1996 к клеммам блока вызова необходимо подключить считыватель контактных ключей (клеммы "ТМ" и "GND").

7.8 Сброс установок к заводским настройкам

а) Замкните перемычку 2.

б) Все светодиоды горят красным цветом.

в) Для подтверждения сброса установок приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите звуковой сигнал, установки будут изменены к заводским значениям.

г) Для выхода в дежурный режим необходимо снять перемычку 2.

Примечание. База ключей остается без изменений.

Заводские настройки блока вызова.

| Чтение ТМ2003(Dallas) | включено |
| --- | --- |
| Чтение ТМ2002 | включено |
| Время открытия замка | 4 сек |
| Мастер-ключ | не запрограммирован |
| Автосбор ключей | отключен |

### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блоков вызова "МЕТАКОМ МК2-X(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ МК4-X(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ МК6-X(V)-TM(RF(MF))"   требованиям МТКМ.420570.002 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет со дня изготовления.

Без предъявления отрывного талона на гарантийный ремонт и (или) при нарушении сохранности пломб, наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес предприятия - изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком"
тел.: 8 800 250 33 97    			                     http:// www.metakom.ru

тел./факс: (4832) 68-37-95				E-mail: os@metakom.ru

## 9. МАРКИРОВКА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пример маркировки блока вызова MK2:

МЕТАКОМ MK2-XV-TM

| где | MK2 | - наименование модели |
| --- | --- | --- |
|  | X | - четырехпроводный интерфейс |
|  | V | - наличие встроенной видеокамеры |
|  | TM | - считыватель контактных электронных ключей |

| Блок вызова | 1 |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 |
| Комплект крепежный | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Винт М5х40 | 2 |
| Гайка М5 | 2 |
| Заглушка декоративная | 2 |

Товар сертифицирован